站址选址报告书

（国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站、高空气象观测站）

站    名：

制作单位及人员：

| 姓名 | 工作单位 | 职 务 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- |

选址时间：    年  月  日——    年  月  日

第一部分：基本信息

- 基础信息

| 现址信息 | 站 名 |  |  |  |  |  | 区 站 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经 度 | ° ′ ″E |  | 纬 度 | ° ′ ″N |  | 观测场拔海高度 |  |  | 米 |
|  | 日出方位 | °～ ° 日落方位 |  |  | 日落方位 |  | °～ ° |  |  |  |
|  | 地理特征 |  |  | 位置特征 |  |  | 地面探测环境评分 |  |  | 分 |
|  | 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 亩 |  | 是否有土地证 | 是□否□ | 启用时间 |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 高空站类别 |  |  | 高空雷达天线拔海高度 | 米 | 高空探测环境评分 |  | 分 |  |  |
|  | 迁站方式 | 整体迁移 □ 局站分设 □ |  |  | 现址是否保留自动气象观测 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 拟选站址信息 | 经 度 | ° ′ ″E | 纬 度 |  | ° ′ ″N |  | 观测场拔海高度 |  |  | 米 |
|  | 日出方位 | °～ ° 日落方位 |  |  | 日落方位 |  | °～ ° |  |  |  |
|  | 观测场规格 |  | 占地面积 |  | 亩 |  | 探测环境评分 |  |  | 分 |
|  | 在城镇何方 |  | 当地最多风向 |  |  |  | 与现址高差 |  |  | 米 |
|  | 在现址何方 |  | 与现址直线距离 |  |  |  | 米 |  |  |  |
|  | 净空条件（高空、雷达）是否满足 |  | 是□ 否 □ |  | 电磁环境（高空、雷达）是否满足 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
|  | 各类干扰、污染源体（按国家强制标准） | 名称 |  |  | 距离 |  |  | 方位 |  |  |
| 其它信息 | 建站时间 | 年 月 日 |  |  | 站址迁移次数 |  |  | 次 |  |  |
|  | 迁站沿革 | 迁站时间 |  |  | 迁至站址 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供水、供电、道路、通信等建站条件 |  |  |  | 满足□ 不满足□ |  |  |  |  |  |

2. 申请迁移理由

第二部分：现址情况

3.现址探测环境情况及变化过程

（1）障碍物情况表（逐一列出不符合要求的障碍物）

| 序号 | 障碍物名称 | 方位 | 与观测场围栏最小距离（米） | 相对观测场 最大高度（米） | 障碍物 距高比 | 出现时间 | 主要影响要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：距高比是指某点距观测场围栏的最小水平距离与该点相对观测场高度的比值；障碍物距高比是指该障碍物的最大距高比。

4. 现址观测场四周0-360度障碍物仰角数据表（表中数据为示例）

| 方位 |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 2.6 | 4.0 | 4.5 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 2.8 |
|  | 建筑物 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 10.4 | 3.5 | 2.1 |
| 方位 |  | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
|  | 植物 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
|  | 建筑物 | 0.7 | 7.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方位 |  | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| 仰角 | 地形 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
|  | 植物 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 建筑物 |  |  |  |  |  |  | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |  |  |
| 方位 |  | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
| 仰角 | 地形 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.3 |
|  | 植物 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | 3.5 |
|  | 建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方位 |  | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
| 仰角 | 地形 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
|  | 植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |
|  | 建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| 方位 |  | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |  | 2.5 | 2.6 |
|  | 建筑物 | 2.0 | 4.5 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
| 方位 |  | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 |  | 2.5 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 1.6 |  |
|  | 建筑物 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| 方位 |  | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 | 3.0 |  |  |  | 3.0 |  | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 |  | 4.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 |
|  | 建筑物 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| 方位 |  | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | 338 | 340 | 342 | 344 | 346 | 348 | 350 | 352 | 354 | 356 | 358 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 7.0 | 7.2 | 8.7 | 9.1 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 5.4 | 4.9 |
|  | 建筑物 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |

5.现址观测场四周0-360度障碍物仰角图

6.现址观测场四周0-360度全景照片（1.5米高度水平拍摄）                                                   拍摄日期：     年    月    日

| 北 | 北东北 | 东北 | 东东北 | 东 | 东东南 | 东南 | 南东南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 南西南 | 西南 | 西西南 | 西 | 西西北 | 西北 | 北西北 |

7. 现址观测场及周边500米范围内平面示意图（比例尺1：5000，现有建筑物、道路等逐一描绘，标明或在图上列表说明障碍物距高比、最小距离等）

8.高空气象观测站现址四周遮挡仰角图（同时迁移高空气象观测站的制作）

9. 高空气象观测站现址历史测风最低仰角曲线图（同时迁移高空气象观测站的制作）

10.高空气象观测站新址雷达周围0-360度全景照片（同时迁移高空气象观测站的制作）

第三部分：拟选站址情况

11.拟选站址探测环境情况

（1）障碍物情况表（要求同现址）

| 序号 | 障碍物名称 | 方位 | 与观测场围栏 最小距离（米） | 相对观测场 最大高度（米） | 障碍物 距高比 | 出现时间 | 主要影响要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. 拟选站址观测场四周0-360度障碍物仰角数据表（要求同现址，表格内数据为示例）

| 方位 |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 2.6 | 4.0 | 4.5 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 2.8 |
|  | 建筑物 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 10.4 | 3.5 | 2.1 |
| 方位 |  | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
|  | 植物 | 1.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
|  | 建筑物 | 0.7 | 7.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方位 |  | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| 仰角 | 地形 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
|  | 植物 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 建筑物 |  |  |  |  |  |  | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |  |  |
| 方位 |  | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
| 仰角 | 地形 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.3 |
|  | 植物 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | 3.5 |
|  | 建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方位 |  | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
| 仰角 | 地形 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
|  | 植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |
|  | 建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| 方位 |  | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |  | 2.5 | 2.6 |
|  | 建筑物 | 2.0 | 4.5 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
| 方位 |  | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 |  | 2.5 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 1.6 |  |
|  | 建筑物 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| 方位 |  | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 | 3.0 |  |  |  | 3.0 |  | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 |  | 4.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 |
|  | 建筑物 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| 方位 |  | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | 338 | 340 | 342 | 344 | 346 | 348 | 350 | 352 | 354 | 356 | 358 |
| 仰角 | 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 7.0 | 7.2 | 8.7 | 9.1 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 5.4 | 4.9 |
|  | 建筑物 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |

13.拟选站址观测场四周0-360度障碍物仰角图（要求同现址）

14. 拟选站址观测场四周0-360度全景照片（要求同现址）                                                    拍摄日期：     年    月    日

| 北 | 北东北 | 东北 | 东东北 | 东 | 东东南 | 东南 | 南东南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 南西南 | 西南 | 西西南 | 西 | 西西北 | 西北 | 北西北 |

15.拟选站址及周边100米范围内规划平面图（比例尺1：2000，现有和拟建建筑物、道路等逐一描绘，标明或在图上列表说明距高比、最小距离等）

16.拟选站址现场核查情况

| 探测环境情况 |  |
| --- | --- |
| 下垫面情况 |  |
| 供水、供电、交通、通信等情况 |  |
| 城乡建设规划情况 |  |
| 净空状况（高空、雷达） |  |
| 电磁环境（高空、雷达） |  |

第四部分：站址变动分析

17.拟迁观测站现址周边站网分布情况

（1）提供分布图：以拟迁观测站现址为圆心，国家基准气候站或国家基本气象站半径200千米范围内，国家一般气象站半径100千米范围内国家基准气候站、国家基本气象站和国家一般气象站的分布图；对于站点稀疏地区（国家基准气候站或国家基本气象站半径200千米范围内国家级气象观测站数量少于30个的，国家一般气象站半径100千米范围内国家级气象观测站数量少于8个的），要适当考虑区域气象观测站。国家基准气候站用黑色圆形标出，国家基本气象站用蓝色正方形标出，国家一般气象站用粉色三角形标出；区域气象观测站用绿色菱形标出；拟迁观测站的现址用黄色五角星标出，拟选站址用红色五角星标出。 （2）描述性分析：拟迁观测站周边国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站和区域气象观测站的分布情况。给出拟选站址和现址与周边站类相同的观测站的最小间距比。）

18.现址和拟选站址周边环境分析评估

历次迁站过程详图:提供最新的卫星遥感影像图，截取观测站周边适当范围（能反映历次迁站过程）的图片，用红点依次准确地标出站址的位置，并在对应的站址旁标注该站址启用（拟启用）时间；用浅蓝色带箭头实线依次标出已完成的迁站过程；用黄色带箭头虚线标出拟迁站过程；标出历次迁站（拟迁站）距离。通过以上操作，可得到能直观、准确反映拟迁观测站迁站过程的详图（如图所示）。 （2）分析拟选站址和现址下垫面和代表性等的差异：包括追溯现址建站初期与拟选站址地形、地貌的差异；拟选站址观测场以及周边环境下垫面的土壤、植被以及建筑物等与现址建站初期的一致性；拟选站址与现址是否在同一气候区内；对拟选站址气象探测环境的评价，是否符合《气象设施和气象探测环境保护条例》（国务院第623号令）等相关技术要求。）

第五部分 对本选址报告书的意见

19. 拟选站址评估意见

省级以上气象部门天气、气候、探测、信息及管理等组成的选址专家组评估意见（扫描件）

20.各单位意见（本页需扫描）

当地城乡规划部门意见： （盖章） 年 月 日

当地国土资源部门意见： （盖章） 年 月 日

当地人民政府意见： （盖章） 年 月 日

县级气象主管机构意见： （盖章） 年 月 日

市（地）级气象主管机构意见： （盖章） 年 月 日

省级气象主管机构意见： （盖章） 年 月 日