电梯产品数据表

表1  电梯产品数据表（自动扶梯与自动人行道除外）

| 产品品种 |  | 曳引驱动 |  | 产品名称 |  |  | 乘客电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  | K03293 |  | 出厂日期 |  |  | 2003.06.01 |  |  |
| 产品型号 |  | EDLS-508K/VF |  | 额定速度 |  |  | 上行： 1.0 m/s 下行：1.0 m/s |  |  |
| 额定载重量 |  | 800kg |  | 轿厢尺寸 |  |  | 1400mmX1600mm |  |  |
| 提升高度 |  | 24M |  | 层/站/门数 |  |  | 6/ 6/ 6 |  |  |
| 防爆型式 |  | 非防爆 |  | 防爆等级 |  |  | / |  |  |
| 驱动主机 | 额定功率 |  | 7.5kW |  | 额定转速 |  |  | 960r/min |  |
|  | 减速比 |  | 1:1 (适用于有齿减速) |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 | 满载工作压力 |  | MPa (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |
| 悬挂 系统 | 悬挂介质种类 |  | 钢丝绳 |  |  | 悬挂介质数量 |  |  | 4 |
|  | 悬挂介质型号 |  | 10ф |  |  | 悬挂介质规格 |  |  | 10ф |
| 名称 |  |  | 型号 | 产品编号 |  | 制造单位 |  |  |  |
| 驱动主机 |  |  | YJ200A | 18SJ01901 |  | 苏州通润驱动设备股份有限公司 |  |  |  |
| 控制柜 |  |  | EDLS-508K/VF | K03293 |  | 上海爱登堡电梯有限公司 |  |  |  |
| 限速器 |  |  | LOG02 | 02060166 23180285 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上行超速保护装置 |  |  | LRB03 | 01060166 23180044 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 轿厢意外移动保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速切断阀 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯产品数据表

表1  电梯产品数据表（自动扶梯与自动人行道除外）

| 产品品种 |  | 曳引驱动 |  | 产品名称 |  |  | 乘客电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  | K03291 |  | 出厂日期 |  |  | 2003.06.01 |  |  |
| 产品型号 |  | EDLS-508K/VF |  | 额定速度 |  |  | 上行： 1.5 m/s 下行：1.5 m/s |  |  |
| 额定载重量 |  | 800kg |  | 轿厢尺寸 |  |  | 1400mmX1600mm |  |  |
| 提升高度 |  | 48M |  | 层/站/门数 |  |  | 16/ 15/ 15 |  |  |
| 防爆型式 |  | 非防爆 |  | 防爆等级 |  |  | / |  |  |
| 驱动主机 | 额定功率 |  | 7.5kW |  | 额定转速 |  |  | 960r/min |  |
|  | 减速比 |  | 1:1 (适用于有齿减速) |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 | 满载工作压力 |  | MPa (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |
| 悬挂 系统 | 悬挂介质种类 |  | 钢丝绳 |  |  | 悬挂介质数量 |  |  | 4 |
|  | 悬挂介质型号 |  | 10ф |  |  | 悬挂介质规格 |  |  | 10ф |
| 名称 |  |  | 型号 | 产品编号 |  | 制造单位 |  |  |  |
| 驱动主机 |  |  | YJ200A | K03291 |  | 上海爱登堡电梯有限公司 |  |  |  |
| 控制柜 |  |  | NICE3000 | 218068-2 |  | 沈阳恒诚自控技术有限公司 |  |  |  |
| 限速器 |  |  | LOG02 | 02060166 23180284 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上行超速保护装置 |  |  | LRB03 | 01060166 23180047 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 轿厢意外移动保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速切断阀 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯产品数据表

表1  电梯产品数据表（自动扶梯与自动人行道除外）

| 产品品种 |  | 曳引驱动 |  | 产品名称 |  |  | 乘客电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  | K03290 |  | 出厂日期 |  |  | 2003.06.01 |  |  |
| 产品型号 |  | EDLS-508K/VF |  | 额定速度 |  |  | 上行： 1.5 m/s 下行：1.5 m/s |  |  |
| 额定载重量 |  | 800kg |  | 轿厢尺寸 |  |  | 1400mmX1600mm |  |  |
| 提升高度 |  | 48M |  | 层/站/门数 |  |  | 16/ 15/ 15 |  |  |
| 防爆型式 |  | 非防爆 |  | 防爆等级 |  |  | / |  |  |
| 驱动主机 | 额定功率 |  | 7.5kW |  | 额定转速 |  |  | 960r/min |  |
|  | 减速比 |  | 1:1 (适用于有齿减速) |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 | 满载工作压力 |  | MPa (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |
| 悬挂 系统 | 悬挂介质种类 |  | 钢丝绳 |  |  | 悬挂介质数量 |  |  | 4 |
|  | 悬挂介质型号 |  | 10ф |  |  | 悬挂介质规格 |  |  | 10ф |
| 名称 |  |  | 型号 | 产品编号 |  | 制造单位 |  |  |  |
| 驱动主机 |  |  | YJ200A | K03290 |  | 上海爱登堡电梯有限公司 |  |  |  |
| 控制柜 |  |  | NICE3000 | 218068-1 |  | 沈阳恒诚自控技术有限公司 |  |  |  |
| 限速器 |  |  | LOG02 | 02060166 23180283 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上行超速保护装置 |  |  | LRB03 | 01060166 23180048 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 轿厢意外移动保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速切断阀 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯产品数据表

表1  电梯产品数据表（自动扶梯与自动人行道除外）

| 产品品种 |  | 曳引驱动 |  | 产品名称 |  |  | 乘客电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  | K03292 |  | 出厂日期 |  |  | 2003.06.01 |  |  |
| 产品型号 |  | EDLS-508K/VF |  | 额定速度 |  |  | 上行： 1.0 m/s 下行：1.0 m/s |  |  |
| 额定载重量 |  | 800kg |  | 轿厢尺寸 |  |  | 1400mmX1600mm |  |  |
| 提升高度 |  | 24M |  | 层/站/门数 |  |  | 6/ 6/ 6 |  |  |
| 防爆型式 |  | 非防爆 |  | 防爆等级 |  |  | / |  |  |
| 驱动主机 | 额定功率 |  | 7.5kW |  | 额定转速 |  |  | 960r/min |  |
|  | 减速比 |  | 1:1 (适用于有齿减速) |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 | 满载工作压力 |  | MPa (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |
| 悬挂 系统 | 悬挂介质种类 |  | 钢丝绳 |  |  | 悬挂介质数量 |  |  | 4 |
|  | 悬挂介质型号 |  | 10ф |  |  | 悬挂介质规格 |  |  | 10ф |
| 名称 |  |  | 型号 | 产品编号 |  | 制造单位 |  |  |  |
| 驱动主机 |  |  | YJ200A | 18SJ01900 |  | 苏州通润驱动设备股份有限公司 |  |  |  |
| 控制柜 |  |  | EDLS-508K/VF | K03292 |  | 上海爱登堡电梯有限公司 |  |  |  |
| 限速器 |  |  | LOG02 | 02060166 23180286 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上行超速保护装置 |  |  | LRB03 | 01060166 23180045 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 轿厢意外移动保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速切断阀 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯产品数据表

表1  电梯产品数据表（自动扶梯与自动人行道除外）

| 产品品种 |  | 曳引驱动 |  | 产品名称 |  |  | 乘客电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  | K03294 |  | 出厂日期 |  |  | 2003.06.01 |  |  |
| 产品型号 |  | EDLS-508K/VF |  | 额定速度 |  |  | 上行： 1.0 m/s 下行：1.0 m/s |  |  |
| 额定载重量 |  | 800kg |  | 轿厢尺寸 |  |  | 1400mmX1600mm |  |  |
| 提升高度 |  | 24M |  | 层/站/门数 |  |  | 8/ 6/ 6 |  |  |
| 防爆型式 |  | 非防爆 |  | 防爆等级 |  |  | / |  |  |
| 驱动主机 | 额定功率 |  | 7.5kW |  | 额定转速 |  |  | 960r/min |  |
|  | 减速比 |  | 1:1 (适用于有齿减速) |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 | 满载工作压力 |  | MPa (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |
| 悬挂 系统 | 悬挂介质种类 |  | 钢丝绳 |  |  | 悬挂介质数量 |  |  | 4 |
|  | 悬挂介质型号 |  | 10ф |  |  | 悬挂介质规格 |  |  | 10ф |
| 名称 |  |  | 型号 | 产品编号 |  | 制造单位 |  |  |  |
| 驱动主机 |  |  | YJ200A | 18SJ01902 |  | 苏州通润驱动设备股份有限公司 |  |  |  |
| 控制柜 |  |  | EDLS-508K/VF | K03294 |  | 上海爱登堡电梯有限公司 |  |  |  |
| 限速器 |  |  | LOG02 | 02060166 23180287 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上行超速保护装置 |  |  | LRB03 | 01060166 23180046 |  | 上海乐天电梯部件有限公司 |  |  |  |
| 轿厢意外移动保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速切断阀 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯产品数据表

表1  电梯产品数据表（自动扶梯与自动人行道除外）

| 产品品种 |  | 曳引驱动 |  | 产品名称 |  |  | 乘客电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  | CE6010E01-02 |  | 出厂日期 |  |  | 2002.05.01 |  |  |
| 产品型号 |  | DLS-PA10 |  | 额定速度 |  |  | 上行： 1.0 m/s 下行：1.0 m/s |  |  |
| 额定载重量 |  | 800kg |  | 轿厢尺寸 |  |  | 1400mmX1600mm |  |  |
| 提升高度 |  | 24M |  | 层/站/门数 |  |  | 8/ 8/ 8 |  |  |
| 防爆型式 |  | 非防爆 |  | 防爆等级 |  |  | / |  |  |
| 驱动主机 | 额定功率 |  | 7.5kW |  | 额定转速 |  |  | 960r/min |  |
|  | 减速比 |  | 1:1 (适用于有齿减速) |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 | 满载工作压力 |  | MPa (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |
| 悬挂 系统 | 悬挂介质种类 |  | 钢丝绳 |  |  | 悬挂介质数量 |  |  | 4 |
|  | 悬挂介质型号 |  | 10ф |  |  | 悬挂介质规格 |  |  | 10ф |
| 名称 |  |  | 型号 | 产品编号 |  | 制造单位 |  |  |  |
| 驱动主机 |  |  |  |  |  | 大连星码电梯有限公司 |  |  |  |
| 控制柜 |  |  |  |  |  | 大连星码电梯有限公司 |  |  |  |
| 限速器 |  |  |  |  |  | 大连星码电梯有限公司 |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  | 大连星码电梯有限公司 |  |  |  |
| 轿厢缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿门门锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上行超速保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢意外移动保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压泵站 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速切断阀 (适用于液压驱动电梯) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |