附件二：

样例

受理编号： 受理日期： 年 月 日

辐射安全许可证

申  请  表

申请文号：

申请单位   XXXX医院（盖章）

申请日期    XXXX年XX月XX日

环境保护部制

填  表  说  明

一、申请表封面右上角框内内容由环境保护主管部门填写。

二、申请单位应如实填写，内容准确完整，涂改无效。所附材料均使用A4规格纸打印（宋体小4号）或复印，并加盖申请单位骑缝章。

三、申请活动的种类和范围

（一）申请活动种类分为生产、销售、使用。

（二）申请活动范围分为Ⅰ类放射源、Ⅱ类放射源、Ⅲ类放射源、Ⅳ类放射源、Ⅴ类放射源、Ⅰ类射线装置、Ⅱ类射线装置、Ⅲ类射线装置。

（三）申请活动种类和范围填写申请许可种类和申请许可范围的组合，如生产Ⅰ类放射源和Ⅱ类放射源，使用Ⅰ类射线装置。

（四）特别的，生产、销售、使用非密封放射性物质的，申请活动种类和范围填写甲级非密封放射性物质工作场所、乙级非密封放射性物质工作场所或丙级非密封放射性物质工作场所。

建造Ⅰ类射线装置的，填写销售（含建造）Ⅰ类射线装置。

四、“日等效最大操作量”、“最大等效年用量”、“工作场所等级”按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）确定。

五、辐射安全许可内容申请应按环境影响评价文件中的放射性同位素与射线装置生产、销售、使用设计规模和内容进行填写。

辐射工作单位基本情况

| 申请单位名称 |  | XXXX医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位地址 |  | 鞍山市站前区XX街XX号（注册地址） |  |  |  | 邮 编 | 115002 |
| 工作场所 （填写完整） | 名称 | 南院区放射线科 | 地址 | 鞍山市站前区XX街XX号 |  | 负责人 | 张一 |
|  | 名称 | 北院区放疗科 | 地址 | 鞍山市站前区XX街XX号 |  | 负责人 | 李四 |
|  | 名称 | 南院区核医学科 | 地址 | 鞍山市站前区XX街XX号 |  | 负责人 | 王五 |
|  | 名称 |  | 地址 |  |  | 负责人 |  |
| 法定代表人 |  | 赵三 | 身份证号码 |  | 210882196408074631 |  |  |
| 辐射安全与环境 保护管理机构 |  | 辐射安全与防护领导小组 | 负责人 |  | 赵三 |  |  |
| 联 系 人 |  | 李二 | 联系电话 |  | 0412-1234567 |  |  |
| 申请活动的 种类和范围 |  | 使用Ⅲ类放射源；使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置；乙级非密封放射性物质工作场所（填写完整） |  |  |  |  |  |
| 所附材料：（请在所提供材料前的□内打“√”） □1.企业法人营业执照或事业单位法人证正本复印件及法定代表人身份证复印件； □2.经审批的环境影响评价文件； □3.已有或拟有放射源和射线装置明细表； □4.满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十三条至第十六条相应规定的证明材料； □5.环境保护主管部门要求提供的其他资料： 。 所附申报材料应按以上顺序排列，使用明显的标志区分，并装订成册。 法定代表人声明：本申请表所提供的全部资料均为真实信息。本人已熟悉《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）的要求，愿依法对本申请表的申请事项的安全和防护工作负责，并依法对其造成的放射性危害承担责任。 法定代表人签字：（签字） 日期：（填写完整） |  |  |  |  |  |  |  |

辐射安全许可内容申请

- （一）放射源

（本表按规划设计规模量填写）

| 规划装置 名 称 | 规划生产、销售、使用的放射性核素名称 | 规划生产、销售、 使用的放射性 核素类别 | 规划设计的 放射性总 活度（贝可） 单枚活度*枚数 | 活动种类 | 工作场所 名 称 具体到具体楼层（车间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后装机 | Ir-192 | Ⅲ类 | 3.7E+12*1 | 使用 | 南院区放疗楼3楼 |

辐射安全许可内容申请

- （二）非密封放射性物质

（本表按规划设计规模量填写）

| 工作场所 名 称 具体到具体楼层（车间） | 工作场所等级 | 规划设计的 放射性核素名称 | 规划设计的 日等效最大操作量 （贝可） | 规划设计的 最大年用量 （贝可） 填写年最大使用量 | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南院区核医学科1楼 | 乙级 | F-18 | 3.885E+7 | 9.79E+11 | 使用 |

辐射安全许可内容申请

- （三）射线装置

（本表按规划设计规模量填写）

| 规划装置 名 称 相同工作场所的同类设备归类，无法归类的分别填写 | 规划生产、销售、 使用的射线装置类别 | 规划生产、销售、 使用的射线装置数量 | 活动种类 | 工作场所 名 称 具体到具体楼层（车间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | Ⅲ类 | 2 | 使用 | 南院区放射线科 1楼 |
| DR | Ⅲ类 | 1 | 使用 | 北院区放射线科 1楼 |
| 直线加速器 | Ⅱ类 | 1 | 使用 | 北院区放射线科地下1楼 |
| ECT | Ⅲ类 | 1 | 使用 | 南院区核医学科 1楼 |

辐射安全与环境保护管理机构

及专/兼职管理人员表

| 机构名称 | 辐射安全与防护领导小组 |  |  | 电 话 | 0471-1234000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 姓 名 | 性别 | 职务或职称 | 工作部门 | 专/兼职 |
| 负责人 | 赵三 | 男 | 院长 |  | 兼职 |
| 负责人 | 张甲 | 女 | 副院长 |  | 兼职 |
| 负责人 |  |  |  |  |  |
| 成 员 | 王乙 | 男 | 科长 | 预防科 | 兼职 |
| 成 员 | 张一 | 男 | 主任 | 南院区放射线科 | 专职 |
| 成 员 | 李四 | 男 | 主任 | 北院区放疗科 | 专职 |
| 成 员 | 王五 | 男 | 科员 | 南院区核医学科 | 专职 |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |

监测设备、报警仪器和辐射防护用品登记表

| 仪器名称 （罗列完全） | 型 号 | 购置日期 | 仪 器 状 态 | 备 注 （数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X-γ剂量率仪 | XR326 | 2018.9 | 良好 | 2个 |
| 个人剂量报警仪 | XD003 | 2018.9 | 良好 | 15个 |
| 表面沾污仪 | TSEJ200 | 2018.9 | 良好 | 1个 |
| 辐射防护用品（含个人剂量监测） | 个人剂量笔：15套（30支） 铅衣：3套 铅手套：5副 铅眼镜：3副 铅围脖：3副 （其他全防护用品写在这里） |  |  |  |

辐射工作人员登记表

| 姓 名 （填写所有辐射工作人员） | 性别 | 年龄 | 工作岗位 | 毕 业 学 校 | 学历及专业 | 辐射安全与防护 培训时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李四 | 男 | 43 | DR室 | 中国医科大学 | 本科/放射线 | 2018.6.23 |  |
| 张怡 | 男 | 30 | 放疗室 | 沈阳医学院 | 专科/放射线 | 2018.6.23 |  |
| 王亮 | 男 | 32 | 核医学科 | 沈阳医学院 | 专科/临床医学 | 2018.6.23 |  |
| 张一 | 男 | 46 | CT室 | 锦州医学院 | 本科/预防 | 2018.8.23 |  |
| 刘明 | 男 | 40 | CT室 | 大连医学院 | 本科/影像 | 2018.8.23 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

附件一：

现有或拟新增加放射源明细表

| 序号 | 核素 名称 | 出厂 日期 | 出厂活度 （贝可） | 标号 | 放射源编码 | 类别 | 装置名称 | 放射源具体位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工作场所 | 经度 | 纬度 | 相对高度 （米） |
| 一、现有放射源明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟新增加放射源明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现有或拟新增加开放型放射性同位素明细表

| 序号 | 核素 名称 | 出厂 日期 | 出厂活度 （贝可） | 日等效最大 操作量(Bq) | 工作场 所级别 | 用途 | 放射性同位素具体位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作场所 | 经度 | 纬度 | 相对高度 （米） |
| 一、现有开放型放射性同位素明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟新增加开放型放射性同位素明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F-18 |  |  | 3.885E+7 | 乙级 | 医学诊断 | 南院区核医学楼1楼 | 123°25′27″ | 41°49′46″ |  |

现有或拟新增加射线装置明细表

| 序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 射线种类 | 类别 | 出厂编号 | 用途 | 射线装置具体位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作场所 （具体到房间） | 经度 | 纬度 | 相对高度 （米） |
| 一、现有射线装置明细（原有设备写到此处，申请报废的设备此处无需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟新增加射线装置明细（新履行环评手续的设备写到此处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CT | DE0128 | X射线 | Ⅲ类 | 03684 | 诊断 | 南院区放射线科 1楼CT1室 |  |  |  |
| 2 | CT | DE064 | X射线 | Ⅲ类 | 03694 | 诊断 | 南院区放射线科 1楼CT2室 | 123°25′27″ | 41°49′46″ | 0 |
| 3 | DR | ZF03326 | X射线 | Ⅲ类 | 10464 | 诊断 | 北院区放射线科 1楼DR室 | 123°25′27″ | 41°49′46″ | 0 |
| 4 | 直线加速器 | ZF03316 | X射线 | Ⅱ类 | 10474 | 治疗 | 北院区放射线科地下1楼直线加速器室 | 123°25′27″ | 41°49′46″ |  |
| 5 | ECT | XF0234 | X射线 | Ⅲ类 | 10865 | 诊断 | 南院区核医学科 1楼扫描室 | 123°25′27″ | 41°49′46″ |  |

附件二：

台 帐 明 细 登 记

- （一）放射源

| 序号 | 核素名称 | 出厂日期 | 出厂活度 （贝可） | 标号 | 编 码 | 类别 | 用途 | 场所 | 来源/去向 |  | 审核人 | 审核日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |

台 帐 明 细 登 记

- （二）非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 总活度 （Bq） | 频次 | 用 途 | 来源/去向 |  | 审核人 | 审核日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 来源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |

台 帐 明 细 登 记

- （三）射线装置

- （填写所有设备，包含申请报废和新增的设备，报废设备在去向里标注）

| 序号 | 装置名称 （填写所有装置） | 规格型号 | 类别 | 用途 | 场所 （具体到房间） | 来源/去向 |  | 审核人 | 审核日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | DE0128 | Ⅲ类 | 诊断 | 南院区放射线科 1楼CT1室 | 来源 | XX医疗器械有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
| 2 | CT | DE064 | Ⅲ类 | 诊断 | 南院区放射线科 1楼CT2室 | 来源 | XX医疗器械有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
| 3 | DR | ZF03326 | Ⅲ类 | 诊断 | 北院区放射线科 1楼DR室 | 来源 | XX医疗器械有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
| 4 | 直线加速器 | ZF03316 | Ⅱ类 | 治疗 | 北院区放射线科地下1楼直线加速器室 | 来源 | XX医疗器械有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
| 5 | ECT | XF0234 | Ⅲ类 | 诊断 | 南院区核医学科 1楼扫描室 | 来源 | XX医疗器械有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 去向 |  |  |  |
| 6 | CT | DE016 | Ⅲ类 | 诊断 | 南院区放射线科 1楼CT1室 | 来源 | XX医疗器械有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 去向 | 报废 |  |  |